| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/P&P/061 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号SS/XX/XXX | 分发Distribution: |

主题Subject: 自行车及电动车管理制度

目的Purpose： 根据中旅酒店公司的有关规定并结合营运的要求，为了使酒店员工的自行车、电动车管理有序及安全存放，特制定自行车管理制度。

制度Policy： - 酒店员工自行车、电动车需按指定地点存放。 - 存车人需听从管理，按秩序将自行车存放停车处。

程序Procedures： - 员工须将自行车/电动车停放在规定的指定位置，听从管理人员指挥，不得私自乱停乱放，禁止占用逃生通道、消防车道、安全通道、应急疏散稽核点、阻碍安全出口及其他禁止停放的区域。 - 严禁私拉临时线路为电动车充电，严禁在酒店建筑物内（含工作区、宿舍区）、及公共走道、安全出口、楼梯间、电梯间等公共区域停放电动车或为电动车充电。 - 电动车室外充电须使用专用充电设施，充电保护功能配套要到位，对于无自动断电、过载保护、超温保护、故障和短路保护功能的老旧充电设施要提档升级优先列入改造计划。 - 电动车停放场所应按照《电动自行车停放充电场所消防技术规范》要求设置电动自行车停放充电场所。电动车存放点应独立设置，既有建筑配建电动自行车停放充电场所应当遵循“因地制宜、安全适用”的原则，优先选择设置在室外露天区域。 - 电动车停放场所应远离客房区域、设备房，远离火源及易燃物。电动车停放及充电区域应做好安全防范措施、用电安全防范措施及配备必要的消防灭火器材；停放区域应在消火栓的有效覆盖范围之内。 - 有条件的酒店应在车辆停放区域设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施，并须保持上述消防设施完好有效。 - 存车处应张贴存车须知，安全管理规范，明确有关存车的要求和注意事项，以便存车人遵守。 - 存车人需服从管理，将所存自行车、电动车放入指定位置。 - 客人进入酒店需要存车的，要事先经酒店相关部门同意后方可允许临时停放。 - 存车人须将所存放车辆锁好，若无车锁或车锁损坏的不允许存放。 - 存车处车辆摆放要整齐有序，严禁随意停放，对违反规定的则不允许存放。 - 保安部值班室值班人员应对所存车辆进行清点整理，维护存车处秩序，并保证场地干净整洁、路口畅通。