| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/P&P/062 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号SS/XX/XXX | 分发Distribution: |

主题Subject: 义务消防组织管理制度

目的Purpose： 根据中旅酒店的有关规定并结合营运的要求，在酒店发生火灾、水灾等事故时，能及时妥善的处理，特制定义务消防组织管理制度。

制度Policy： - 义务消防队员必须熟练掌握防火、灭火知识，使用各种灭火器材。 - 义务消防队员必须听从领导统一指挥。若因不听指挥而引起其它事故的，将追究个人责任。

程序Procedures： - 酒店各部门、各单位均须成立义务消防队；义务消防队员数量需覆盖总体员工数量的15%以上。 - 酒店各部门、单位应将义务消防队人员名单及负责人名单登记、造册后报酒店保安部备案。 - 义务消防队员的职责包括： 1) 具备相应的防火、灭火专业知识，能熟练使用灭火器、消防栓等各类消防器材，熟练穿戴消防战斗服和相关辅助装备；熟知“四懂四会”，积极参加消防业务培训和灭火演习； 2) 贯彻执行酒店消防工作要求，制止和劝阻违反消防安全规章制度的行为； 3) 进行消防安全检查，消除火险隐患，并进行督促整改； 4) 熟悉本部门设备（物资）性能和可能发生的火灾危险性，协助保安部做好本部门消防设施和器材的维护工作； 5) 发现火灾及时向上级报告。按照上级指示和消防应急预案规定，积极参加火灾扑救，协助疏散人员和物资补给供应； 6) 保护火灾现场，协助调查火灾原因； 7) 负责抢险救灾、处置其他突发事件等工作； 8) 积极做好义务消防队员的考核及人员的调整补充工作； - 各部门义务消防人员必须职责分明，听从领导统一指挥，认真履行各项工作职责。若遇有紧急情况，能做到召之能来，来之能战，战之能胜。 - 所有义务消防队员和专职安全员，必须具备较强的责任心，能做到恪尽职守，尽职尽责，勇于奉献。若因不听从指挥或玩忽职守，造成火灾事故的单位和个人将按规定追究其责任。 - 酒店每年将适时组织各部门义务消防队员进行消防演练和消防业务培训。各部门义务消防队员如有人员调整、变动，应及时重新造册，报保安部备案。