| 标准操作规范STANDARD OPERATION PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/020 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号SS/XX/XXX | 分发Distribution: |

主题Subject: 电梯紧急呼叫处理程序

目的Purpose： 维护酒店正常工作和经营秩序。

程序Procedures： - 当电梯（客梯或员工梯）内警铃被按下，监控室内电梯紧急呼叫电话铃声响起，电话机面板上显示出电梯编号时则表明相对应的电梯内有人被困求助。 - 立即拿起话机手柄，按下话机上的通话键。 - 与电梯内被困人员通话，询问情况，并安慰其不要惊慌，我们已经知道情况，现在故障已经在紧急维修中，请稍等片刻…。 - 立即与工程部值班室、大堂副理、总机和电梯急修取得联系告之情况。 - 如监控员发现电梯内有意外情况发生，并且电梯内警铃没有被按下。监控员则立即拿起话机手柄，按下话机面板上对应电梯的号码键，并按下话机上的通话键。 - 与电梯内被困人员通话，询问情况，并安慰其不要惊慌，我们已经知道情况，现在故障已经在紧急维修中，请稍等片刻…； - 立即与工程部值班室、大堂副理、总机和电梯急修取得联系告之情况。