| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/041 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：NA | 分发Distribution: |

主题: 火警应急工作程序

目的： - 在发生火灾时确保生命财产安全。. - 在发生火情时确保火警系统迅速启动并立即进行扑救。

制度Policy： - 酒店义务消防队： - 酒店消防队由经选拔并参加过培训的员工组成，任务是灭火并协助采取紧急措施。

程序： - 内容 - 消防指挥员： 总经理担任临时消防总指挥，指挥采取各种消防措施，在消防队到达现场后，将现场指挥权交给消防指挥人员。在总经理不在时，由运营总监，店值班经理，保安部经理及工程部经理依次担任消防总指员。在他们到达之前，由大堂值班经理代理消防指挥员职务。 - 消防安全委员会： 酒店成立安全委员会，负责监督酒店消防、安全、有关事宜。 (Appendix 1) - 集合地： 我们有一处集合地（在发生紧急疏散时，客人和员工集合场所）。 - 标志牌： 标志牌为白底红字（印有酒店集合地点的字样），在紧急疏散时使用。标志牌放置在员工通道保卫值班内。 - 袖标： - 袖标上注明红色“消防员”字样，楼层监管员在疏散时佩带该袖标。袖标放于楼层服务间旁消防栓内。 - 楼层监管员： - 客房部楼层服务员担任楼层监管员，确保楼层内人员全部被疏散，（在夜班时所有当班员工均为楼层监员）。 - 火警等级 - 初级火警：（黄色报警 ） - 此为在火警系统启动时的一种告警信号。同时信号反馈给消防指挥中心。 - 大堂值班经理、保安部值班员、工程部值班员去火警现场确认是否是真实火情（按照集团标准“港中旅酒通字【2016】131号”）。如真实火情发生，将行二级火警程序（橙色报警）。 - 二级火警：（橙色报警） - 该报警提示发生真实火情。 - 酒店义务消防队员将采取措施扑救火灾。疏散起火部位周围人员。如火情难于控制，酒店将执行三级警程序（红色报警）。 - 三级火警：（红色报警） - 开始进行疏散，在确认火灾紧急情况时，将通过应急广播系统，播放疏散通知。 - 紧急情况发生通报： - 火灾，火灾，发生火灾，请有秩序的进行撤离。 - 安全出口 - 岗位职责 - 各部门经理： - 各部门设有专门消防紧急火警程序； - 使所有新员工阅读并了解消防紧急方案，包括他在紧急情况下的职责； - 熟悉消防紧急方案和所有逃生通道 - 必须知道最近的报警点和灭火器的位置； - 熟悉灭火器的使用； - 在保安部消防安全员的协助下，确保自己区域的消防设备随时可用。 - 值班经理和大堂值班经理： - 熟悉消防应急方案和逃生通道，必须知道最近的报警点和灭火器的位置； - 熟悉消防灭火设备的使用。 - 总工程师： - 熟悉消防应急方案及建筑内所有逃生通道，包括所有楼梯和紧急出口； - 必须知道下列设施位置：所有灭火器、出口，喷淋关闭阀门（总阀门和阀门），总天然气关闭阀门， - 所有消防设备的使用和消防电梯的使用知识。 - 确保他的所有员工都接受过培训了解以上内容。 - 保安部经理： - 熟悉消防紧急预案和所有逃生通道，包括楼梯、紧急出口； - 必须知道下列位置：所有消防设备，消防出口，喷淋关闭阀门（总阀门和副门），总天然气关闭阀门。 - 所有消防设备的使用和消防电梯的使用知识； - 确保其员工接受培训了解以上内容； - 确保所有出口门经常关闭，疏散时能开启，疏散通道保持畅通，被堵塞。 - 组织和实施消防疏散演习；. - 协助培训部对所有员工进行消防应急预案和消防程序的培训。 - 对酒店义务消防队进行培训。 - 保安部主管： - 熟悉消防紧急预案和所有逃生通道，包括楼梯、紧急出口； - 确保灭火器和消防水龙带及灭火系统保持良好工作状态； - 确保消防应急箱及其它应急装备，随时可以使用； - 填写消防报告； - 总机： - 熟知消防应急预案，熟记消防队和所有重要人员的电话号码； - 保持镇静，确保客人安全，冷静处理各种情况； - 熟悉消防报警程序。 - 公关部负责人： 公关部负责人可在酒店设置媒体交流处，便于沟通各种情况。 - 培训经理： - 确保所有员工熟悉酒店消防程序； - 确保所有员工能够使用灭火器材。 - 对所有新员工进行安全培训。 - 每一年对所有员工进行两次安全培训。 - 酒店员工： - 熟悉消防应急预案和逃生途径（如消防楼梯和安全出口位置）； - 熟悉消防报警系统的位置和操作，例如：最近的破玻报警点、灭火器以及消防水龙带； - 应参加消防和疏散演习； - 知道如何报告火情，必要时毫不迟延的破玻报警； - 保持镇静，不惊慌，不混乱； - 确保所有楼梯间、电梯间和逃生路线随时保持畅通，不被堵塞。 - 消防指挥员： - 处理火灾现场所有消防安全事宜；. - 确保所有员工执行消防应急方案； - 确保每年至少组织二次消防演习； - 酒店义务消防队员： - 熟悉消防紧急预案和所有逃生通道，包括楼梯、紧急出口； - 掌握所有灭火器、消火栓的使用和消防电梯的使用知识； - 具备灭火和逃生的消防知识。 - 参加酒店义务消防队的培训和参加酒店的消防演习。 - 报警、灭火、疏散程序 - 消防报警： 酒店员工一经发现火情必须立即用电话向消防中控室或电话总机报警，报警时要讲清自己姓名、部门、起火地点、何物起火、火势大小。如一时找不到电话，应就近按下报警按钮报警。报警后要立即投入灭火行动，控制火势蔓延。 - 火警处理程序： - 初期火警处理程序： 当消防指挥中心接到自动报警系统火警信号或电话报警后，立即通知总机，总机接线员应立即执行一级火警程序，电话通知下面人员： A．大堂值班经理 B．保安部值班主管 C．工程部值班工程师 以上三方人员接到通知后，大堂值班经理携带客房万能钥匙；保安部值班主管携带对讲机、总机械钥匙灭火器；工程部值班工程师携带工具袋、强弱电井钥匙、管井钥匙。三分钟内赶到现场。三方联合对情进行确认。 真实火情发生，首先由大堂值班经理组织到场人员进行扑救，疏散周围客人，控制火势蔓延。同时进到二级火警程序. 由中控员播放火情提示广播。 未有火情发生，由大堂值班经理通知消防指挥中心复位。 如到场人员已无法控制火势蔓延，由大堂值班经理报告总指挥，总指挥通知消防指挥中心，要求向消防队报警，同时，酒店进入三级火警程序。 - 二级火警处理程序 消防指挥中心接到真实火情的通知后，立即进入二级火警，电话通知总机，酒店某部位发生火灾，要求酒店消防队员到场灭火，总机接到通知后，应立即执行二级火警程序，通知酒店义务消防队员和酒店管理人员到场。通知下面人员： 工程部值班室：工程部值班室人员通知工程部义务消防队员到火灾现场。 前厅部礼宾部：礼宾部值班人员通知礼宾部义务消防队员到达火灾现场。 酒店总经理 运营总监 保安部经理 工程部经理 人事总监 客房部经理 前厅经理 餐饮部经理 其它各部门经理 - 酒店义务消防队员/第二支援力量（2nd Tier）接到通知后，立即到保安部办公室内着战斗服，携带防毒面具，灭火器材，赶赴火灾现场，参与灭火行动。 - 总经理接到真实火情通知后，到监控中心指挥。运营总监、保安部经理、工程部总工、起火区域的部门经理，以上人员接到真实火情信息后，立即赶赴现场。 - 客房部经理、前厅部经理、餐饮部经理、总厨师长、人事部总监、财务部总监，以上人员接到真实火情信息后，立即回到本部门，等待进一步指示。 - 夜间总机要通知所有住店管理人员及店值班经理，住店的最高领导或店值班经理应履行消防指挥员的职责，在他们到达之前，大堂值班经理作为消防指挥员。 - 各部门夜班人员（值班消防队员已在现场、除外）接到真实火情信息后，要立即到消防中控室集合接受任务。 - 如火被扑灭，消控室停止播放广播、警铃，使用全区对讲告知紧急情况解除。 - 三级火警处理程序 紧急疏散时执行三级火警程序，请按照各自疏散职责实施紧急疏散。 - 报当地消防队的行动方案： - 如火势难于控制，有可能危机到大楼及客人的安全，运营总监、保安部经理、工程部经理应立即请示总经理是否疏散和向当地消防队报警。（消防指挥中心接到报警命令后，立即向当地消防队报警）根据火情，播放区域或全楼疏散广播。 - 向当地消防队报警后，由车场人员负责接引消防队，与总经理交接指挥权。 - 酒店总指挥向当地消防队总指挥移交指挥权。 - 由酒店总指挥向当地消防队总指挥汇报火灾发生的时间、地点及前期扑救情况，目前的火情、人员疏散及人员伤亡情况。 - 现场指挥及一切行动听从当地消防队总指挥的指令。 - 保安部人员继续维护现场秩序，部分人员协助灭火，配合消防队官员调查起火原因。 - 其它部门消防队员听候指令行动。 - 灭火行动的组织及指挥： - 总指挥： - 总经理： 接到火警通知后立即赶到监控中心，听取保安部助理经理关于火警情况汇报（保安部助理经理不在，由保安部监控中心人员汇报）。 - 指挥灭火和疏散。向消防队报警。 - 当地消防队到场后将指挥权交给当地消防队总指挥员。 - 运营总监： - 接到火警通知后立即赶到现场，确认火情情况。 - 协助总经理指挥灭火工作。 - 在总经理不在酒店的情况下代理总经理行使指挥权。 - 保安部经理和工程部总工：在现场协助指挥灭火工作。. - 现场指挥员：运营总监/保安部经理/大堂值班经理 /工程部总工。指挥位置在火灾现场。在现场指挥灭火的同时要及时将火场情况反馈给总指挥。运营总监是现场总指挥。 - 酒店消防队员：按照现场指挥的要求，采取灭火行动；疏散火场周围的人员。