| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/074 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：N/A | 分发Distribution: |

主题Subject: 自动体外除颤器(AED)操作程序

目的Purpose： - 自动体外除颤器(以下简称AED)，是一种在救护车赶到前，用于患者心跳骤停后的早期除颤，通过适当电击， 终止恶性心律失常（室颤），使心脏能够恢复正常的节律。达到挽救猝死病人生命的目的。

制度Policy： - 实施对象突然出现因为恶性心律失常，而发生心源性猝死的一类患者。 - 实施AED急救操作的操作者最好是受过急救培训，如果没有接受过急救培训，可以按照AED的提示音操作或者在医务人员的指导下操作。值得注意的是，普通人使用AED救人也是合法合规的。

程序Procedures： 1. 使用AED除颤仪前。 1.1 对病人进行大声呼叫、不停拍打其肩膀，确认病人是否还有意识； 1.2 如果病人没有反应，立刻拨打120，大声呼叫请附近的人寻找到最近的AED除颤仪； 1.3 检查病人胸部和腹部是否有呼吸的动作。如果没有呼吸或呼吸不正常，立即心肺复苏。 2. 使用AED除颤仪时 2.1 露出病人胸部并按照指示贴上电极垫（在贴电击垫之前，需要确保病人身体干燥、身上无任何金属物，若病人胸部剃毛较多，需先剔除；确保病人周边环境无水）； 2.2 让其他人远离病人，根据AED除颤仪的语音指令操作。按下AED除颤仪分析键，对病人进行心电图分析。等待AED除颤仪报告是否需要进行电击（如不需要可能病人已恢复脉搏或心律）； 2.3 AED除颤仪指示需要电击时，确保没有人碰到病人身体；按下按钮进行电击； 2.4 电击后，在连接着AED除颤仪电极贴的情况下立即重新进行心肺复苏； 2.5 2分钟后，AED除颤仪自动确定是否再次施加电击，按语音指令操作；等待救护车到达。 3. 注意事项 3.1 在AED分析患者心率时不要触碰患者，以免分析不准确耽误救援时间； 3.2 在充电放电环节要远离患者不要触碰患者，避免受伤。 4. 解释 4.1 AED，是可被非专业人员使用的用于抢救心脏骤停患者的医疗设备。 4.2 心肺复苏不能替代AED。心脏骤停患者，早期有85%至90%是因为心室颤动。心肺复苏只能暂时帮助建立循环，满足周围器官的供血。但是它并没有从本质上改变室颤。只有靠AED放电除颤，才能瞬间打断心脏颤动的节奏，让心跳恢复正常。 4.3 使用AED和进行心肺复苏的关系不是二选一，而是通力配合。正确的心肺复苏操作将为患者赢得宝贵的抢救机会。 4.4 没有拿到AED之前，要持续进行心肺复苏。如果有AED，则优先使用AED，再进行心肺复苏。